Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
na zadanie:

„Dostawa „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych – mieszkańców Zielonej Góry w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu, systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizację całodobowej opieki na odległość”

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych - mieszkańców Zielonej Góry w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu, systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizację całodobowej opieki na odległość.

  - Zadanie jest finansowane w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”.

  - Opaska musi stanowić niezależne urządzenie i mieć wbudowaną kartę SIM, bez konieczności łączenia się 
z innym urządzeniem np. telefonem.

  - Centrum monitoringu obejmuje użytkowników opasek opieką 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu w trakcie trwania umowy. Działalność Centrum obejmuje nadzór nad parametrami życiowymi użytkowników, przyjmowanie zgłoszeń alarmowych oraz użytkowników lub ich opiekunów, podejmowanie reakcji na odebranie zgłoszenia oraz udzielanie niezbędnych odpowiedzi.

  - Wraz z dostawą 200 sztuk opasek, Wykonawca zapewnia także obsługę usług telekomunikacyjnych 
i teleinformatycznych niezbędnych do świadczenia usług opieki dla odległość.

  - Wykonawca przeprowadzi także niezbędne, stacjonarne szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla jego przedstawicieli z obsługi opasek bezpieczeństwa oraz ewentualnie systemu teleinformatycznego.

  - Wykonawca przeprowadzi także szkolenia dla użytkowników, z poprawnego użytkowania opasek bezpieczeństwa w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w grupach maksymalnie 20-osobowych, trwających minimum 60 minut.

  - Opaska bezpieczeństwa musi być połączona z usługą operatora pomocy (centrum monitoringu) 
przez 7 dni w tygodniu, całodobowo.

  - Usługa dostawy opasek bezpieczeństwa oraz usługa prowadzenia i utrzymania centrum monitoringu będzie realizowana w zgodzie i na podstawie założeń Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” oraz programu osłonowego Miasta Zielonej Góry „Program osłonowy 
w zakresie wsparcia seniorów na 2022 rok”.

  - Dostarczone urządzenia będą fabrycznie nowe wraz z wymaganym osprzętem: ładowarką i adapterem oraz instrukcją użytkowania;

  - Zamawiający wymaga, by oferowany produkt posiadał status wyrobu medycznego.

  - Opaska musi posiadać  prawidłową deklarację zgodności dopuszczającą ją do obrotu na terenie  Państw Członkowskich Unii Europejskiej i potwierdzający zgodność z mającymi zastosowanie aktami obowiązującego prawa.

  - Części opaski mające kontakt ze skórą wykonane są z materiału niepowodującego alergii.

  - Opaska jest prosta w obsłudze i trwała - posiada jeden przycisku i klasę szczelności IP 67

  - Zapięcie opaski, powinno być możliwie proste w obsłudze z możliwością regulacji paska;

  - Urządzenie musi mieć system identyfikacji umożliwiający jego prosta weryfikacją np. numer seryjny, IMEI;

  - Do udziale w postępowaniu dopuszcza się urządzenia spełniające kryteria opisane w programie „Korpus Wsparcia Seniora 2022” tzn. posiadające co najmniej trzy funkcje z niżej wymienionych:

    - Przycisk bezpieczeństwa – sygnał  SOS;

    - Detektor upadku;

    - Czujnik zdjęcia i założenia opaski;

    - Lokalizator GPS;

    - Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami;

    - Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja);

  - Zamawiający wymaga ponadto by opaski spełniały poniższe wymagania:

    - Powiadamianie użytkownika o kluczowych zdarzeniach (włączenie przycisku alarmowego SOS, konieczność naładowania baterii w opasce, włączenie i wyłączenie opaski) z uwzględnieniem potencjalnych deficytów w zakresie danej modalności w grupie docelowej tj.:

      - Sygnał dźwiękowy,

      - Wibracja,

      - Znaki wizualne.

    - Zapewnienie użytkownikom i kadrze telecentrum dostępu do szerszego spektrum analizowanych parametrów:

      - Zapewnienie możliwości dokonywania samodzielnych pomiarów bezpośrednio z urządzenia oraz ich odczytu na urządzeniu

      - Dodatkowe pomiary, poza wskazanymi w punkcie 2.14.6, realizowane w ramach urządzenia dla min. 3 parametrów (przykładowo: temperatura, spalone kalorie, ciśnienie krwi, krokomierz)

      - Dostęp do aplikacji mobilnej dla opiekunów faktycznych (osoby wskazane przez użytkownika do tej roli)

      - Ładowanie magnetyczne bądź indukcyjne.

  - Zamawiający dodatkowo wymaga żeby zaoferowane opaski spełniały następujące atrybuty/funkcjonalności:

    - Przycisk typu „SOS” opisany językiem Braille (trwały, fabryczny przycisk, odróżniający się kolorystycznie od tarczy opaski);

    - Zapewnienie alternatywnych sposobów noszenia opaski, dla osób posiadających ograniczenia w ruchomości palców (paski na rzep, możliwość wymiana paska na naszyjnik na szyję). Wykonawca zapewni do 40 szt. alternatywnych zapięć np. paska na rzep lub naszyjnika;

    - Możliwość wykorzystania protokołu bluetooth bądź wifi do połączenia z opaską dodatkowego urządzenia - glukometru, który przy pomiarze, będzie łączył się z opaską, a następnie wyniki pomiaru będą przechowywane w systemie wraz z pozostałymi danymi z opaski.

    - Ponadto Wykonawca zapewni dodatkowo, w ramach przedstawionej ceny ofertowej 30 w pełni funkcjonalnych opasek promocyjnych.

  - Wymagania dotyczące baterii i ładowania opasek bezpieczeństwa:

    - Czas działania opaski w stanie czuwania, bez żadnych działań ze strony użytkownika (jak np. wykonywanie połączeń) - minimum 48 godzin;

    - Gwarancja na żywotność baterii min. 2 lata;

    - Czas jednego pełnego ładowania opaski nie dłużej niż 3 godziny;

    - Każda opaska musi posiadać ładowarkę sieciową przystosowaną do użytkowania w polskiej sieci energetycznej (230 V) oraz w gniazdkach używanych w Polsce (typ C lub E).

  - Serwis i gwarancja opasek bezpieczeństwa:

    - Urządzenia muszą być serwisowane w razie wystąpienia problemów w ich funkcjonowaniu przez Wykonawcę lub podmioty działające na jego zlecenie;

    - Gwarancja producenta opaski nie może obejmować okresu krótszego niż 24 miesiące od daty odbioru urządzenia przez użytkownika;

    - Opaski bezpieczeństwa muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych i z tego tytułu Wykonawca odpowiadać będzie względem Zamawiającego na zasadach opisanych w Kodeksie cywilnym.

    - Gwarancja opasek bezpieczeństwa obejmować będzie wszelkie awarie / nieprawidłowe działanie urządzenia niewynikające z winy Zamawiającego lub użytkownika urządzenia;

    - Wykonawca zapewni dla użytkowników działanie całodobowego numeru technicznego.

  - Warunki wymiany opasek bezpieczeństwa przez Wykonawcę oraz zasady zapewnienia przez Wykonawcę opasek zastępczych:

    - Zamawiający będzie mógł żądać od Wykonawcy wymiany opaski bezpieczeństwa na nową, na koszt Wykonawcy, w przypadku wystąpienia dwóch awarii tej samej opaski w okresie realizacji przedmiotu umowy;

    - Wszystkie czynności serwisowe, będą wykonywane przez Wykonawcę lub przez podmioty działające na jego zlecenie, bez naliczania jakichkolwiek opłat;

    - W terminie 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowości 
w działaniu opaski, a także w całym okresie jej serwisowania przez Wykonawcę;

    - W przypadku stwierdzenia wady ukrytej opaski bezpieczeństwa Wykonawca będzie zobowiązany 
do jej wymiany na nową w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia tej wady przez Zamawiającego;

    - W przypadku zgłoszenia awarii oprogramowania/systemu do obsługi opasek bezpieczeństwa Wykonawca zobowiązuje się do jej niezwłocznego usunięcia i przywrócenia funkcjonalności oprogramowania/systemu, tj. nie później niż w ciągu 48 godzin od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego o ile awaria nie jest wynikiem zdarzeń losowych, niedających się przewidzieć 
i niezależnych od Wykonawcy.

    - Zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości funkcjonowania opaski, systemu obsługującego opaski bądź konieczności wykonania zobowiązań gwarancyjnych lub serwisowych przekazywane będą przez Zamawiającego lub użytkowników, drogą e – mail i telefoniczną;

    - Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne świadczonych usług i dostarczonych rzeczy.

  - Kompatybilność i integralność danych:

    - Oprogramowanie / system będzie kompatybilne z opaskami i będzie dawać możliwość całodobowego monitorowania użytkownika opaski;

    - System monitoringu (centrum monitoringu) musi odbierać, rejestrować i przechowywać zdarzenia 
w tym datę i godzinę ich wystąpienia;

    - W okresie realizacji usługi Wykonawca zapewni wsparcie techniczne dla oprogramowania opasek bezpieczeństwa (przez wsparcie techniczne Zamawiający rozumie m.in. bieżące konsultacje telefoniczne związane z obsługą oprogramowania i opasek, aktualizacje oprogramowania, odpowiedzi na zapytania i problemy przesłane przez Zamawiającego drogą e-mail);

    - W okresie realizacji usługi Wykonawca zapewni zasięg umożliwiający użytkowanie opaski bezpieczeństwa przez każdego uczestnika Programu, w szczególności w miejscu jego zamieszkania;

    - W przypadku braku zasięgu sieci umożliwiającej utrzymywanie łączności opaski bezpieczeństwa 
z centrum monitoringu w miejscu zamieszkania uczestnika Programu, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia na swój wymiany karty SIM na kartę innego operatora;

    - Wykonawca zagwarantuje, że personel obsługujący centrum monitoringu będzie posiadał stosowne przeszkolenia, dysponując profesjonalną wiedzą na temat świadczenia pomocy w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”;

    - W ramach centrum monitoringu Zamawiający wymaga zatrudnienia ratowników medycznych, pielęgniarek, opiekunów medycznych.

  - Zamawiający wymaga żeby wykonawca posiadał wszelkie wymagane prawem powszechnie obowiązującym zezwolenia, wpisy do rejestru – w odniesieniu do celu zamówienia – przez cały okres świadczenia usług. 
W przypadku utraty jakichkolwiek uprawnień, co w konsekwencji będzie prowadziło do utarty możliwości legalnego świadczenia usług Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia pod rygorem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa narażenia na niebezpieczeństwo osób starszych objętych działaniem systemu oraz roszczeń cywilnoprawnych.

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:

  - Przekazanie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego 200 szt. opasek bezpieczeństwa;

  - Komunikację opasek z centrum monitoringu na okres od 1 sierpnia do dnia 31 grudnia 2022 r.;

  - Usługę odpowiedniego skalibrowania oraz skonfigurowania opasek;

  - Przeprowadzenie testów oprogramowania opasek bezpieczeństwa oraz testów potwierdzających prawidłowe działanie centrum teleopieki;

  - Dostęp do aplikacji mobilnej dla opiekunów faktycznych,

  - Darmowe aktualizacje oprogramowania opasek bezpieczeństwa.

  - System nadzoru wraz z personelem obsługującym centrum teleopieki.